Monitorat Fédéral  deuxième degré

Cadre réglementaire

Suite à un contrôle de la DDJS, votre président de club vous demande de mettre en conformité le local compresseur. Quels sont les documents obligatoires dans ce local : (3 points)

  - A l’affichage.

AFFICHAGE

Liste des personnes habilitées

Consignes d’utilisation du compresseur (fabricant)

Consignes de chargement (installateur)

Consignes d’entretien (installateur + exploitant)

Consignes particulières (exploitant)

Consigne de gonflage.

- Chronologie des opérations depuis la mise en marche

- Chronologie des opérations jusqu’à l’arrêt complet

Les conduites à tenir en cas de fausses manœuvres.

  - Pouvant être consulté.

DOCUMENTS À DISPOSITION

Manuel du compresseur (fabricant)

Consignes d’utilisation du compresseur (fabricant)

Cahier d’entretien (installateur + exploitant)

Cahier d’intervention (exploitant)

Cahier de gonflage (exploitant + gonfleurs)